## ห้องปฏิบัติการ 2569-00
แผนการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแผนกปฏิบัติการ ประจำปี ....2569......
แก้ไขครั้งที่…0 ผู้จัดทำ จักรพล สมศรี… ผู้อนุมัติ ทิพวรรณ นนทวงศ์
จัดทำ วันที่ 15 สิงหาคม 2568
No. | ID Code | Equipment | Asset ID | Manufacture | Models | S/N | สอบเทียบ | ทวนสอบ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | หมายเหตุ | Due M/D/Y
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์
1 | LAB-CH-01 | Chemistry Automated Analyzer | - | Mindray | BS-620M | BJ1-4B000581 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 month
2 | LAB-CH-02 | Lactate Ketone Analyzer | - | Taidoc technology corporation | TD-4216 | 4206220380000620 |  | 1 | [12 empty] | 1 month
3 | LAB-IM-01 | Immuno-Automated Analyzer | - | Mindray | CL-1000i | BG7-99000003 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 month
4 | LAB-IM-02 | Compact Immuno-Analyzer | - | PATHFAST | PATHFAST TypeD | 2066D3966 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 month
5 | LAB-IM-03 | Automatic Chemiluminescence Immunoassay Analyzer | - | Labotron | MQ60 Smart | MS23082055EN |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 month |  | แก้ Due
6 | LAB-HE-01 | Hematology Analyzer |  | Mindray | BC-6000 | TU-12001722 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 month
7 | LAB-HE-02 | Automated Blood Coagulation | - | Tcoag | DT100 | 430401 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 month
8 | LAB-MC-01 | Automatic Urine System | - | Mindray | EU-5600Pro | QB3-4C000285 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 month
9 | LAB-CH-03 | Bilirubinmeter | 127-ZFA13-6530-007-262/67 | APEL | BR-502 | 10691 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12 month
กล้องจุลทรรศน์
10 | UPH00398 | Microscopy | 127-ZFA13-6515-004-206/63 | Olympus | BX53 | 8K47398 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | May-31-2026
11 | UPH00417 | Microscopy | 100-ZFA13-6530-007-010/60 | Olympus | CX31 | 6D41003 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | May-31-2026
ตู้ดูดควัน
12 | UPH00476 | BSC Class II | 127-ZFA13-6515-004-040/62 | Euroclone | Safeflow Two | Q1124 | 1
13 |  | Ductless Fume Hood | 127-ZFA13-6530-004-013/68 | SCITEK | FMH-800DL | FH800DL2409200HCSW43 |  | 1 | [14 empty] | เครื่องใหม่ อยู่ในประกัน
เครื่องชั่ง
14 | UPH00400 | เครื่องชั่ง | 206-ZFD13-6620-001-240/59 | OHAUS | PIONEER | B545666580 | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | May-31-2026
Auto pipette
15 | UPH00403 | AUTO PIPETTE | 206-ZFD13-6620-001-243/59 | NICHIRYO | 20-200 UL | J15403151 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | Jun-08-2026
16 | UPH00404 | AUTO PIPETTE | - | DRAGONLAB | 5-50 UL | YE174AB0062297 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | Jun-08-2026
17 | UPH00405 | AUTO PIPETTE | 206-ZFD13-6620-001-235/59 | NICHIRYO | 10-100 UL | J15Y08431 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | Jun-08-2026
18 | UPH00406 | AUTO PIPETTE | - | DRAGONLAB | 5-50 UL | YE6K856592 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | Aug-31-2026 | อยู่ระหว่างส่งสอบเทียบ
19 | UPH00407 | AUTO PIPETTE | 206-ZFD13-6620-001-238/59 | NICHIRYO | 100-1000 UL | J15711111 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | Aug-31-2026 | อยู่ระหว่างส่งสอบเทียบ
20 | UPH00408 | AUTO PIPETTE | - | NICHIRYO | 10-100 UL | J15Y08661 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | Jun-08-2026
21 | UPH00409 | AUTO PIPETTE | 206-ZFD13-6620-001-233/59 | NICHIRYO | 2-20 UL | J15X03341 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | Jun-08-2026
22 | UPH00410 | AUTO PIPETTE | 206-ZFD13-6620-001-236/59 | DRAGONLAB | 10-100 UL | YE5A551318 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | Jun-08-2026
23 | UPH00411 | AUTO PIPETTE | 206-ZFD13-6620-001-237/59 | DARGON LAB | 100-1000 UL | YE6K852641 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | Aug-31-2026 | เกิน Due
24 | UPH00412 | AUTO PIPETTE | 206-ZFD13-6620-001-238/59 | NICHIRYO | 100-1000 UL | J15X04331 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | Aug-31-2026 | อยู่ระหว่างส่งสอบเทียบ
25 | UPH00414 | AUTO PIPETTE | 206-ZFD13-6620-001-242/59 | NICHIRYO | 20-200 UL | J15619271 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | Aug-31-2026 | อยู่ระหว่างส่งสอบเทียบ
26 | UPH00415 | AUTO PIPETTE | - | DARGON LAB | 100-1000 UL | YE174AB0076852 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | Jun-08-2026
27 | UPH00408 | AUTO PIPETTE | - | NICHIRYO | 10-100 UL | J15Y08661 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | Jun-08-2026
28 | UPH00413 | AUTO PIPETTE | - | DARGON LAB | 10-100 UL | YE5A551284 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | Aug-31-2026 | อยู่ระหว่างส่งสอบเทียบ
29 | UPH00416 | AUTO PIPETTE | 206-ZFD13-6620-001-234/59 | NICHIRYO | 2-20 UL | J15X03121 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | Aug-31-2026 | อยู่ระหว่างส่งสอบเทียบ
เครื่องปั่นเหวี่ยง
30 | UPH00394 | เครื่องปั่นปัสสาวะ | 206-ZFD13-6620-001-239/59 | HERMLE | Z 206 A | 60150538 | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | Apr-06-2026
31 | UPH00395 | เครื่องปั่นเหวี่ยง | 127-ZFA13-6530-007-067/63 | THERMO SCIENTIFIC | HERAEUS MEGAFUGE 16 | 42320839 | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | Apr-06-2026
32 | UPH00397 | เครื่องปั่นเหวี่ยงHematocrit | 127-ZFA13-6515-004-042/62 | MPW | MPW-215 | 10215047816 | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | Apr-06-2026
33 |  | เครื่องปั่นเหวี่ยง | - | UGAIYA | L420 | H23200023020031 | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | Apr-08-2026 | เครื่องบริจาค รอรหัสเครื่องมือแพทย์
ตู้เย็น
34 | UPH00422 | อุณหภูมิตู้เย็นเก็บน้ำยาและวัสดุแช่เย็น 4 องศาเซลเซียส | - | ACCUPLUS | R1400 | - | [8 empty] | 1 | [6 empty] | Apr-06-2026
35 | UPH00473 | อุณหภูมิตู้เย็นเก็บน้ำยาและวัสดุแช่เย็น 4 องศาเซลเซียส | 100-ZFA13-6530-005-154/60 | HAIER | HYC-940 | BE03LMEON00QJGAK0001 | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | Apr-06-2026
ตู้แช่แข็ง
36 | UPH00421 | ตู้แช่แข็งเก็บน้ำยาวัสดุและตัวอย่างแช่แข็ง | 120-ZFA13-6530-005-159/60 | HAIER | DW-40L262 | BE02Q4E1T00QEG9T0006 | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | Apr-07-2026
เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื่น
37 | UPH00389 | THERMO-HYGRO METER | - | - | HTC-1 | - | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | Aug-31-2026 | อยู่ระหว่างส่งสอบเทียบ
38 | UPH00425 | THERMO-HYGRO METER | - | - | HTC-2 | - | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | May-29-2026
39 | UPH00493 | THERMO-HYGRO METER | - | - | LH3200 | 201706019927 | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | May-29-2026
เครื่องบ่มอุณหภูมิ
40 | UPH00392 | DRYBATH | 127-ZFA13-6530-007-003/63 | MAJOR SCIENCE | EL-01 | 190319A052 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | Apr-06-2026
DATA LOGGER
41 | UPH00812 | DATA LOGGER | - | Elitech | RC-5 | EFE214100447 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | Aug-31-2026 | อยู่ระหว่างส่งสอบเทียบ
42 | UPH00515 | DATA LOGGER | - | Elitech | RC-5 | SFE214100449 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | Aug-31-2026 | อยู่ระหว่างส่งสอบเทียบ
43 | UPH00513 | DATA LOGGER | - | Elitech | RC-5 | EFE214100443 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | Aug-31-2026 | อยู่ระหว่างส่งสอบเทียบ
เครื่องเขย่า
44 | UPH00396 | Shaker | 127-ZFA13-6530-007-220/62 | KK | VRN-360 | 1902875 | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | May-31-2026
45 |  | VORTEX MIXER |  |  | VM300 | 1902886 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | May-31-2026
เครื่อง Differential WBC
43 | UPH00399 | Hematology cell counting | 206-ZFD13-6620-001-241/59 | MIT | G-500MP | G50058011 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | May-31-2026
ตู้เก็บสารเคมี
44 |  | ตู้เก็บสารเคมีแบบีระบบดูดซับไอระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อ | 127-ZFA13-7110-049-004/68 | FLEXLAB | 1505819-SGD-F | 2506-111-SGD |  | 1 | [14 empty] | เครื่องใหม่ อยู่ในประกัน

## ธนาคารเลือด 2569-00
แผนการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแผนกปฏิบัติการ งานบริการโลหิตและธนาคารเลือด ประจำปี ....2569......
แก้ไขครั้งที่…0 ผู้จัดทำ ผกามาศ ไชยมงคล… ผู้อนุมัติ ทิพวรรณ นนทวงศ์
จัดทำ วันที่ 15 สิงหาคม 2568
No. | ID Code | Equipment | Asset ID | Manufacture | Models | S/N | สอบเทียบ | ทวนสอบ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | หมายเหตุ | Due M/D/Y |  | เครื่องใหม่หมดประกัน สค.69 (เสนอเครื่องมือแพทย์ งบปี 70)
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์
1 | LAB-BB-01 | Matrix Cartridge Warmer | - | THAI DIAGNOSTICS | CW-2400 | 2025021562 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 12 month
2 | LAB-BB-02 | Matrix card centrifuge | - | THAI DIAGNOSTICS | CC-2400 | 2025021537 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 12 month
3 | LAB-BB-03 | Hemoglobin Meter | - | Labotron | Mission Hemopro | 695B0000E7F |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12 month
4 | LAB-BB-04 | Automated blood component separator | - | Fresenius kabi | CompoMat G5 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month
กล้องจุลทรรศน์
5 | UPH00450 | Microscopy | 100-ZFA13-6530-007-012/60 | Olympus | CX31RBSFA | 6D40964 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Mar-31-2026
เครื่องชั่ง
6 |  | เครื่องชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูง | - | KINLEE | TCS-250LP |  | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-28-2026 | เครื่องรับใหม่ ไม่ผ่านการสอบเทียบ
7 |  | เครื่องชั่งถุงเลือด ชนิดถาดคู่ | - |  | CB220 | 4243 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-28-2026 | เครื่องรับใหม่ ไม่ผ่านการสอบเทียบ
8 |  | เครื่องชั่งดิจิตอล | 127-ZFN18-7450-023-005/67 | SUNFORD | C5 | 20324051071 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-28-2026 | Due 18 กย 67 ไม่มีใบcer เกิน Due
เตียงบริจาคโลหิตอัตโนมัติ
9 |  | เตียงบริจาคโลหิตอัตโนมัติ | 127-ZFA13-6530-001-035/67 | Fresenius kabi |  | 22BLS0447 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month |  |  | Aug-31-2026
10 |  | เตียงบริจาคโลหิตอัตโนมัติ | 127-ZFA13-6530-001-036/67 | Fresenius kabi |  | 22BLS0446 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month |  |  | Aug-31-2026
11 |  | เตียงบริจาคโลหิตอัตโนมัติ | 127-ZFA13-6530-001-037/67 | Fresenius kabi |  | 22BLS0452 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month |  |  | Aug-31-2026
12 |  | เตียงบริจาคโลหิตอัตโนมัติ | 127-ZFA13-6530-001-038/67 | Fresenius kabi |  | 22BLS0448 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month |  |  | Aug-31-2026
13 |  | เตียงบริจาคโลหิตอัตโนมัติ | 127-ZFA13-6530-001-039/67 | Fresenius kabi |  | 22BLS0451 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month |  |  | Aug-31-2026
14 |  | เตียงบริจาคโลหิตอัตโนมัติ | 127-ZFA13-6530-001-040/67 | Fresenius kabi |  | 22BLS0445 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month |  |  | Aug-31-2026
15 |  | เตียงบริจาคโลหิตอัตโนมัติ | 127-ZFA13-6530-001-041/67 | Fresenius kabi |  | 22BLS0450 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month |  |  | Aug-31-2026
16 |  | เตียงบริจาคโลหิตอัตโนมัติ | 127-ZFA13-6530-001-042/67 | Fresenius kabi |  | 22BLS0449 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month |  |  | Aug-31-2026
เครื่องเขย่าถุงเลือดอัตโนมัติ
17 |  | Automatic blood bag shaker | 127-ZFA13-6530-002-005/67 | Fresenius kabi | COMPOGUARD | 3CHA9593 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month |  |  | Aug-31-2026
18 |  | Automatic blood bag shaker | 127-ZFA13-6530-002-006/67 | Fresenius kabi | COMPOGUARD | 3CHA9592 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month |  |  | Aug-31-2026
19 |  | Automatic blood bag shaker | 127-ZFA13-6530-002-007/67 | Fresenius kabi | COMPOGUARD | 24CHA0130 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month |  |  | Aug-31-2026
20 |  | Automatic blood bag shaker | 127-ZFA13-6530-002-008/67 | Fresenius kabi | COMPOGUARD | 24CHA0127 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month |  |  | Aug-31-2026
21 |  | Automatic blood bag shaker | 127-ZFA13-6530-002-009/67 | Fresenius kabi | COMPOGUARD | 24CHA0128 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month |  |  | Aug-31-2026
22 |  | Automatic blood bag shaker | 127-ZFA13-6530-002-010/67 | Fresenius kabi | COMPOGUARD | 3CHA9594 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month |  |  | Aug-31-2026
23 |  | Automatic blood bag shaker | 127-ZFA13-6530-002-011/67 | Fresenius kabi | COMPOGUARD | 24CHA0126 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month |  |  | Aug-31-2026
24 |  | Automatic blood bag shaker | 127-ZFA13-6530-002-012/67 | Fresenius kabi | COMPOGUARD | 24CHA0129 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month |  |  | Aug-31-2026
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ
25 |  | เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน |  | Yuwell | YE990 | SY2209020054 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-28-2026 | เครื่องรับใหม่ ไม่ผ่านการสอบเทียบ
26 |  | เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติOmron | 127-ZFN13-6530-007-003/66 | Omron | JPN500 | 20211000222BF | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-28-2026 | เครื่องรับใหม่ ไม่ผ่านการสอบเทียบ
27 |  | เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติOmron | 127-ZFN13-6530-007-002/66 | Omron | JPN500 | 20211000230BF | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-28-2026 | เครื่องรับใหม่ ไม่ผ่านการสอบเทียบ
เครื่องวัดอุณหภูมิ/วัดไข้
28 | UPH00759 | Medical infrared thermometer |  | Geratherm | Non contact Infrared | 9913 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-28-2026 | เกิน Due :29 Feb 2025
Auto pipette(บริษัท)
29 | LAB-BB-05 | AUTO PIPETTE |  | THAI DIAGNOSTICS | 5 UL | OJ89145 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | May-21-2026
30 | LAB-BB-06 | AUTO PIPETTE | - | THAI DIAGNOSTICS | 25 UL | MC903229 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | May-21-2026
31 | LAB-BB-07 | AUTO PIPETTE |  | THAI DIAGNOSTICS | 50 UL | OJ89192 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | May-21-2026
เครื่องปั่นเหวี่ยง
32 | UPH00391 | เครื่องปั่นอ่าน/ล้าง | 127-ZFA13-6515-004-155/63 | KOKUSAN | HS-12 | 150171 | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | Apr-06-2026
33 |  | เครื่องปั่นเหวี่ยง | 127-ZFA13-6530-007-001/66 | UGAIYA | L530 | 18400022050218 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-28-2026 | เครื่องรับใหม่ ไม่ผ่านการสอบเทียบ
34 |  | เครื่องปั่นเหวี่ยงส่วนประกอบโลหิต | 127-ZFA13-6530-007-260/67 | THERMO SCIENTIFIC | Cryofuge 16 | 43132091 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | Jan-31-2026 |  | Aug-31-2026
ตู้เย็น
35 |  | REFRIGERATORS, BLOOD BANK 2-4 °C | 127-ZFA13-6515-015-002/67 | KW APPARECCHI SCIENTIFICI | HAEMO 1500V | 88697 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-26-2026 |  | Aug-31-2026
36 |  | REFRIGERATORS, BLOOD BANK 2-4 °C | - | KW APPARECCHI SCIENTIFICI | HAEMO 1500V | 88028 | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | Dec-09-2025 |  | Aug-31-2026
37 |  | REFRIGERATORS, BLOOD BANK 20-24 °C | 127-ZFA13-6515-015-003/67 | KW APPARECCHI SCIENTIFICI | W96RT | 88365 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-26-2026 |  | Aug-31-2026
38 |  | REFRIGERATORS, BLOOD BANK 20-24 °C |  | KW APPARECCHI SCIENTIFICI | W96RT | 88029 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | Dec-09-2025 |  | Aug-31-2026
39 |  | อุณหภูมิตู้เย็นเก็บน้ำยาและวัสดุแช่เย็น 2-4 °C | 127-ZFA13-6515-004-156/63 | HAIER | HXC-158 | BE06LDE1T00OJK5T0010 | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | Apr-06-2026
40 |  | ตู้เย็นเก็บตัวอย่างแช่เย็น 2-4 °C | 100-ZFA13-6530-005-153/60 | HAIER | HYC-360 | BE032KE1T00QEFBR0019 | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | Apr-08-2026
ตู้แช่แข็ง
41 | UPH00421 | ตู้แช่แข็งเก็บส่วนประกอบโลหิต | 127-ZFA13-6515-015-001/67 | KW APPARECCHI SCIENTIFICI | K4060HPLL(MD) | 88367 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-26-2026 |  | Aug-31-2026
42 |  | ตู้แช่แข็งเก็บส่วนประกอบโลหิต |  | KW APPARECCHI SCIENTIFICI | K4060HPLL | 88031 | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | Dec-09-2025 |  | Aug-31-2026
43 |  | ตู้แช่แข็งเก็บส่วนประกอบโลหิต |  | HAIER | DW-40L262 | BE02Q4E1T00QEG9T0010 | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | Apr-07-2026
ตู้เย็นขนส่งส่วนประกอบโลหิต
44 | UPH00427 | REFRIGERATORS, PORTABLE |  | IMPLEMENT |  | 8L06052112 | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | May-31-2569
45 | UPH00429 | REFRIGERATORS, PORTABLE |  | IMPLEMENT |  | 8L06052111 | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | May-31-2026
46 | UPH00430 | REFRIGERATORS, PORTABLE |  | IMPLEMENT |  | 8L06052110 | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | May-31-2026
เครื่องละลาย Plasma
47 | UPH00418 | PLASMA THERM | 127-ZFA13-6515-004-315/64 | KW | WPFD 3/6 | 83894 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-28-2026 | เครื่องรับใหม่ ไม่ผ่านการสอบเทียบ
Sealer Machine
48 |  | Tube Sealing |  | Fresenius kabi | CompoSeal Slim | 6023421 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month | Mar-31-2026 |  | Aug-31-2026
49 |  | Tube Sealing |  | Fresenius kabi | CompoSeal Slim | 6023521 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 6 month | Mar-31-2026 |  | Aug-31-2026
50 | UPH00679 | Hemosealer | 127-ZFA13-6530-005-001/65 | JMS | HS-21 | 20-05-AA3232 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | May-31-2026 | เก็บห้องstock
Automatic Tube Stripper
51 |  | Tube stripper |  |  | TS08 | T55240146 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-28-2026 | เครื่องรับใหม่ ไม่ผ่านการสอบเทียบ
เครื่องชั่ง(แบบเข็มชุดเตียงสนาม)
52 |  | เครื่องชั่ง(แบบเข็ม) |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-28-2026 | เครื่องรับใหม่ ไม่ผ่านการสอบเทียบ
53 |  | เครื่องชั่ง(แบบเข็ม) |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-28-2026 | เครื่องรับใหม่ ไม่ผ่านการสอบเทียบ
54 |  | เครื่องชั่ง(แบบเข็ม) |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-28-2026 | เครื่องรับใหม่ ไม่ผ่านการสอบเทียบ
55 |  | เครื่องชั่ง(แบบเข็ม) |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-28-2026 | เครื่องรับใหม่ ไม่ผ่านการสอบเทียบ
56 |  | เครื่องชั่ง(แบบเข็ม) |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-28-2026 | เครื่องรับใหม่ ไม่ผ่านการสอบเทียบ
57 |  | เครื่องชั่ง(แบบเข็ม) |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Feb-28-2026 | เครื่องรับใหม่ ไม่ผ่านการสอบเทียบ
thermometer ทรงกลม แบบเข็ม
58 | UPH00423 | THERMOMETERS | - | DELTATRAK | 29004 | - | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | Aug-31-2026